## Planilha1
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 03/04 EMBUTIR |  | UND | 100 |  | 0
2 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 |  | UND | 200 |  | 0
3 | TERMINAL PRESÃO 400MM |  | UND | 50 |  | 0
4 | CABO FLEXIVEL 16,0 PRETO |  | M | 3000 |  | 0
5 | CABO FLEXIVEL 16,0 AZUL |  | M | 3000 |  | 0
6 | CABO FLEXIVEL 16,0 VERDE |  | M | 3000 |  | 0
7 | CONDUITE 1’’ CINZA |  | RL | 300 |  | 0
8 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20 PVC BRANCA |  | UND | 150 |  | 0
9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 COM BARRAMENTO |  | UND | 50 |  | 0
10 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM8 |  | UND | 50 |  | 0
11 | PARAFUSO 5/8 |  | UND | 100 |  | 0
12 | DISJUNTOR DIN 2X90 |  | UND | 50 |  | 0
13 | CONECTOR BIMETALICO 120MM |  | UND | 100 |  | 0
14 | ARAME GALVONIZADO 14BMWG 2,10MM TELAS MM |  | KG | 100 |  | 0
15 | TAMPÃO F. FUND CEMIG T33 ZB PASSEIO 56X52 |  | UND | 50 |  | 0
16 | TAMPÃO F. FUND CEMIG T5 20X20 |  | UND | 100 |  | 0
17 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR CHAPA 40X40 |  | UND | 100 |  | 0
18 | TUBO GALVONIZADO P CEMIG PA-5 102,4X5X7000MM |  | UND | 20 |  | 0
19 | TUBO GALVONIZADO P CEMIG PA-6 127X4,75X7000MM |  | UND | 20 |  | 0
20 | CAIXA TELEFONE 20X20 |  | UND | 50 |  | 0
21 | TAMPÃO SUBITERÂNEO 20X20 |  | UND | 50 |  | 0
22 | CURVA 1X1/2’’ 135 GRÁU |  | UND | 250 |  | 0
23 | CURVA 1’’ 135 GRÁU |  | UND | 250 |  | 0
24 | RACK 12U PAREDE 19" |  | UND | 30 |  | 0
25 | CAIXA 2X4 |  | UND | 300 |  | 0
26 | CAIXA 4X4 |  | UND | 200 |  | 0
27 | CAIXA FMD |  | UND | 50 |  | 0
28 | ABRAÇADEIRA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 3500 |  | 0
29 | CABEÇOTE 1X1/2’’ |  | UND | 100 |  | 0
30 | PROJETOR DE 250 |  | UND | 150 |  | 0
31 | REATOR METALICO DE 250 |  | UND | 300 |  | 0
32 | PINO MACHO 10 A 3 PINOS |  | UND | 500 |  | 0
33 | PLACA CEGA REDONDA PARA TETO |  | UND | 300 |  | 0
34 | TOMADA 10A DUPLA COM PLACA EMBUTIR |  | UND | 500 |  | 0
35 | TOMADA 10A TRIPLA COM PLACA EMBUTIR |  | UND | 500 |  | 0
36 | PLACA CEGA 2X4 EMBUTIR |  | UND | 1000 |  | 0
37 | PLACA CEGA 4X4 EMBUTIR |  | UND | 500 |  | 0
38 | ADAPTOR BEJAMIN 10 A |  | UND | 500 |  | 0
39 | MONOFONE P/ INTERFONE F-8 |  | UND | 100 |  | 0
40 | MODULO HDL AMPLIFICADOR F-8 |  | UND | 50 |  | 0
41 | VIDEIO PORTEIRO ELETRONICO PADRÃO HDL |  | UND | 10 |  | 0
42 | RELE FOTOCELULA 127V |  | UND | 100 |  | 0
43 | ARAME GALVONIZADO 14 |  | KG | 100 |  | 0
44 | Canaleta com fita Dupla face 20X10 |  | UND | 1000 |  | 0
45 | CANALETA COM FITA DUPLA FACE 32X16 |  | UND | 300 |  | 0
46 | PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S8 |  | UND | 10000 |  | 0
47 | ELETRODUTO CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 1500 |  | 0
48 | ELETROUTO CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 1500 |  | 0
49 | CABO FLEXIVEL 1,5 PRETO |  | M | 6000 |  | 0
50 | CABO FLEXIVEL 1,5 AZUL |  | M | 6000 |  | 0
51 | CABO FLEXIVEL 1,5 VERDE |  | M | 6000 |  | 0
52 | CABO FLEXIVEL 2,5 PRETO |  | M | 15000 |  | 0
53 | CABO FLEXIVEL 2,5 VERDE |  | M | 15000 |  | 0
54 | CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL |  | M | 15000 |  | 0
55 | CABO FLEXIVEL 4,0 PRETO |  | M | 5000 |  | 0
56 | CABO FLEXIVEL 4,0 AZUL |  | M | 5000 |  | 0
57 | CABO FLEXIVEL 4,0 VERDE |  | M | 5000 |  | 0
58 | CABO FLEXIVEL 6,0 PRETO |  | M | 5000 |  | 0
59 | CABO FLEXIVEL 6,0 VERDE |  | M | 5000 |  | 0
60 | CABO FLEXIVEL 6,0 AZUL |  | M | 5000 |  | 0
61 | CABO FLEXIVEL 10,0 PRETO |  | M | 3000 |  | 0
62 | CABO FLEXIVEL 10,0 AZUL |  | M | 3000 |  | 0
63 | CABO FLEXIVEL 10,0 VERDE |  | M | 3000 |  | 0
64 | CABO FLEXIVEL 25,0 PRETO |  | M | 1500 |  | 0
65 | CABO FLEXIVEL 25,0 AZUL |  | M | 1500 |  | 0
66 | CABO FLEXIVEL 25,0 VERDE |  | M | 1500 |  | 0
67 | CABO FLEXIVEL 35,0 PRETO |  | M | 1500 |  | 0
68 | CABO FLEXIVEL 35,0 AZUL |  | M | 1500 |  | 0
69 | CABO FLEXIVEL 35,0 VERDE |  | M | 1500 |  | 0
70 | FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS 10 A AMPER COM FUSIVEL |  | UND | 300 |  | 0
71 | CONECTOR PERFURACAO 6/95MM |  | UND | 200 |  | 0
72 | CAIXA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 3500 |  | 0
73 | CAIXA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 3500 |  | 0
74 | ABRAÇADEIRA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 5000 |  | 0
75 | ADAPTADOR CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 7000 |  | 0
76 | ADAPTADOR CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 7000 |  | 0
77 | ADAPTADOR REDUZIDO DE 1" PARA ¾ |  | UND | 1000 |  | 0
78 | LUVA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
79 | LUVA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
80 | PLACA CONDULETE 1" CEGA CINZA CLARO |  | UND | 1500 |  | 0
81 | PLACA CONDULETE ¾ CEGA CINZA CLARO |  | UND | 1500 |  | 0
82 | PLACA CONDULETE PARA 2 RJ 45 CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
83 | PLACA CONDULETE 3 MODULOS 1" PARA TOMADA ELETRICA CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
84 | BUCHA S8 PARA TIJOLO FURADO |  | UND | 10000 |  | 0
85 | PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S6 |  | UND | 10000 |  | 0
86 | CABO REDE BRANCO CAT 5 |  | M | 20000 |  | 0
87 | CABO CCI 2 PARES |  | UND | 2000 |  | 0
88 | CABO CCI 4 PARES |  | M | 1500 |  | 0
89 | CABO CCI 10 PARES |  | M | 600 |  | 0
90 | TOMADA FEMEA RJ 45 CAT 5 |  | UND | 3000 |  | 0
91 | TOMADA FEMEA RJ 11 PARA CONDULETE |  | UND | 2000 |  | 0
92 | DISJUNTOR DIN 1X40 |  | UND | 250 |  | 0
93 | DISJUNTOR DIN 2X25 |  | UND | 150 |  | 0
94 | PROJETOR LED 50 W BRANCO 6000K |  | UND | 200 |  | 0
95 | PROJETOR LED 100W BRANCO 6000K |  | UND | 250 |  | 0
96 | TIMER DIGITAL BIVOLT |  | UND | 50 |  | 0
97 | PLAFON COM BOCA DE LOÇA |  | UND | 3000 |  | 0
98 | CALHA COMERCIAL 1X40 |  | UND | 1000 |  | 0
99 | SOQUETE ANTI-VIBRATORIO PARA CALHA |  | UND | 6000 |  | 0
100 | SOQUETE RABICHO PARA LAMPADA TUBULAR |  | UND | 5000 |  | 0
101 | ABRAÇADEIRA T8 |  | UND | 5000 |  | 0
102 | ABRAÇADEIRA T10 |  | UND | 5000 |  | 0
103 | Conector RJ 45. |  | UND | 3500 |  | 0
104 | PATCH CORDE 1,5M AZUL |  | UND | 1500 |  | 0
105 | PACTH PANEL 24 PORTAS |  | UND | 100 |  | 0
106 | SWICTH 24 PORTAS 10/100 PARA RACK |  | UND | 100 |  | 0
107 | KIT PORCA GAIOLA |  | UND | 100 |  | 0
108 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA CABOS) |  | UND | 60 |  | 0
109 | RACK 06 U PAREDE 19" |  | UND | 50 |  | 0
110 | RACK 08 U PAREDE 19" |  | UND | 50 |  | 0
111 | CALHA 8 TOMADAS 19 |  | UND | 100 |  | 0
112 | IMPRESSORA PT-80/PT-70 |  | UND | 15 |  | 0
113 | FITA IMPRESSORA PT-80 /70 |  | UND | 100 |  | 0
114 | CABO COAXIAL 90% MALHA PARA TV |  | M | 1500 |  | 0
115 | CABO FE 80 |  | M | 5000 |  | 0
116 | CABO TRIPLEX 16 MM |  | M | 1500 |  | 0
117 | LAMPADA TUBULAR DE LED 9W |  | UND | 2000 |  | 0
118 | PLACA CONDULETE PARA 2 RJ 45 CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
119 | PROJETOR DE 400 |  | UND | 120 |  | 0
120 | CHAVE DE CONTROLE PARA VENTILADOR DE EMBUTI |  | UND | 100 |  | 0
121 | CONDUITE ¾ CINZA |  | RL | 350 |  | 0
122 | CONDUITE 1/2’’ CINZA |  | RL | 150 |  | 0
123 | CONDUITE 1. 1/2’’ PRETO |  | M | 300 |  | 0
124 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM2 |  | UND | 100 |  | 0
125 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM1 |  | UND | 100 |  | 0
126 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM7 |  | UND | 40 |  | 0
127 | NYPE 1/1/2’’ |  | UND | 300 |  | 0
128 | BUCHA REDUÇÃO 2X1’’ |  | UND | 300 |  | 0
129 | BUCHA REDUÇÃO 2X1/2’’ |  | UND | 300 |  | 0
130 | ELETRODUTO 1/1/2’’ ROSCA |  | UND | 300 |  | 0
131 | CURVA S 1/1/2’’ ROSCA |  | UND | 200 |  | 0
132 | ELETRODUTO 1" ROSCA |  | UND | 500 |  | 0
133 | LUVA 1’’ ROSCA |  | UND | 500 |  | 0
134 | CURVA S 1’’ ROSCA |  | UND | 100 |  | 0
135 | PONTALETE 102MM POR 07 METROS PA 4 |  | UND | 30 |  | 0
136 | CINTA 102MM |  | UND | 30 |  | 0
137 | CAIXA TELEFONE 40X40 |  | UND | 20 |  | 0
138 | Terminal tubular --35mm |  | UND | 300 |  | 0
139 | GRAMPO ISOLANTE |  | PCT | 150 |  | 0
140 | SENSOR PRESENÇA IBUTIR |  | UND | 60 |  | 0
141 | SENSOR PRESENÇA EXTERNO |  | UND | 60 |  | 0
142 | CABO REDE AZUL CAT 5 |  | UND | 25000 |  | 0
143 | LUVA 1/1/2’’ ROSCA |  | UND | 300 |  | 0
144 | CURVA 90X1/1/2’’ ROSCA |  | UND | 200 |  | 0
145 | TAMPÃO 102MM |  | UND | 30 |  | 0
146 | LAMPADA ELETRONICA 34W 127V |  | UND | 2000 |  | 0
147 | CURVA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 2000 |  | 0
148 | CURVA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 2000 |  | 0
149 | CORUJITO 127V |  | UND | 50 |  | 0
150 | Lâmpada Fluorescente 20 W |  | UND | 500 |  | 0
151 | PLACA CONDULETE PARA 1 RJ 45 ¾ CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
152 | PLACA CONDULETE 3 MODULOS ¾ PARA TOMADA ELETRICA CINZA CLARO |  | UND | 2000 |  | 0
153 | Disjuntor Din 1x70 |  | UND | 100 |  | 0
154 | DISJUINTOR DIN 2X35 |  | UND | 50 |  | 0
155 | TIMER ANALOGICO |  | UND | 50 |  | 0
156 | CONECTOR BIMETALICO 16 MM |  | UND | 300 |  | 0
157 | CONECTOR BIMETALICO 25 MM |  | UND | 300 |  | 0
158 | QUARO SOBREPOR 12/16 PVC BRANCO |  | UND | 50 |  | 0
159 | PINO MACHO 20 A 3 PINOS |  | UND | 800 |  | 0
160 | CABEÇOTE 1’’ |  | UND | 300 |  | 0
161 | ARMAÇÃO DE 01 LINHA 102MM |  | UND | 100 |  | 0
162 | ARMAÇÃO TIPO PIMENTÃO |  | UND | 100 |  | 0
163 | CONECTOR BIMETALICO 25MM pmc |  | UND | 300 |  | 0
164 | CONECTOR BIMETALICO 16MM pmc |  | UND | 300 |  | 0
165 | Terminal tubular - -25mm. |  | UND | 500 |  | 0
166 | Terminal tubular - -16mm |  | UND | 500 |  | 0
167 | TERMINAL TUBULAR 10MM |  | UND | 500 |  | 0
168 | MODULO TOMADA ELETRICA 10A SEM PLACA |  | UND | 1500 |  | 0
169 | CABO TRIPLEX 25 MM |  | M | 1500 |  | 0
170 | CABO NÚ COBRE 16MM RIGIDO |  | M | 1500 |  | 0
171 | CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/2 P/ PADÃO CEMIG |  | UND | 200 |  | 0
172 | TUBO GALVONIZADO C/ LUVA 1.1/2-0,75MM |  | UND | 300 |  | 0
173 | CURVA GALVONIZADA ELETROLITICO P CEMIG 1.1/2X90 |  | UND | 150 |  | 0
174 | CAIXA PASSAGEM EMBUTIR CHAPA 20X20 |  | UND | 100 |  | 0
175 | DISJUNTOR DIN 2X36A CURVA C |  | UND | 50 |  | 0
176 | BUCHA REDUÇÃO PVC ELETRODUTO ROSCA 2X1.1/2 |  | UND | 200 |  | 0
177 | BUCHA REDUÇÃO PVC ELETRODUTO ROSCA 2X1 |  | UND | 200 |  | 0
178 | TERMINAL ILHOS TUBUL. 16,0MM AZ |  | UND | 200 |  | 0
179 | CABO FLEXIVEL 16MM 750V VD |  | M | 800 |  | 0
180 | HASTE TERRA GALVONIZADA 5X25X2400MM PARAF/PORCA |  | UND | 350 |  | 0
181 | CURVA PVC ELETRODUTO 1.1/2X135 ROSCA |  | UND | 150 |  | 0
182 | CURVA PVC ELETRODUTO 1.1/2X45 ROSCA |  | UND | 150 |  | 0
183 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSCA 1.1/2 |  | UND | 300 |  | 0
184 | BUCHA ALUMINIO P/ ELETRODUTO 1.1/2 |  | UND | 200 |  | 0
185 | CURVA PVC ELETRODUTO 2X135 ROSCA |  | UND | 100 |  | 0
186 | CURVA PVC ELETRODUTO 2X45 ROSCA |  | UND | 100 |  | 0
187 | TUBO ELETRODUTO PVC CLB ROSCA 2" |  | UND | 200 |  | 0
188 | DISJUNTOR NEMA TRIP 3X150A 10KA |  | UND | 20 |  | 0
189 | BUCHA REDUÇÃO PVC ELETRODUTO ROSCA 5X2 |  | UND | 200 |  | 0
190 | CURVA PVC ELETRODUTO TIPO S 2" |  | UND | 150 |  | 0
191 | CABO FLEXIVEL 50MM 750V PR |  | M | 800 |  | 0
192 | CABO FLEXIVEL 50MM 750V AZ |  | M | 800 |  | 0
193 | TUBO GALVONIZADO P CEMIG PA-4 101,6X2X7000MM |  | UND | 20 |  | 0
194 | TAMPÃO ALUMINIO TUBO GALVONIZADO 4 102MM |  | UND | 20 |  | 0
195 | CINTA GALVONIZADO POSTE CIRCULAR 102MM C/ PARAFUSO |  | M | 100 |  | 0
196 | TERMINAL ILHOS TUBUL. 35,0MM |  | UND | 300 |  | 0
197 | TAMPÃO ALUMINIO TUBO GALVONIZADO 4 127MM |  | UND | 20 |  | 0
198 | CINTA GALVONIZADO POSTE CIRCULAR 140MM C/ PARAFUSO |  | M | 100 |  | 0
199 | CABEÇOTE ALUMINIO 2" P/ PADÃO CEMIG |  | UND | 50 |  | 0
200 | MASSA CALAFETAR 350 GR |  | UND | 30 |  | 0
201 | TERMINAL ILHOS TUBULAR 70,00MM |  | UND | 150 |  | 0
202 | TERMINAL COMPRESSÃO/PINO MACIÇO 95MM |  | UND | 100 |  | 0
203 | TERMINAL ILHOS TUBULAR 25,00MM AM |  | UND | 150 |  | 0
204 | TERMINAL ILHOS TUBULAR 50,00MM |  | UND | 150 |  | 0
205 | TERMINAL COMPRESSÃO/PINO MACIÇO 50MM |  | UND | 100 |  | 0
206 | TAMPÃO ALUMINIO TUBOLAR GALVONIZADO 4 127MM |  | UND | 20 |  | 0
207 | CURVA PVC ELETRODUTO TIPO S 2" pmc |  | UND | 100 |  | 0
208 | PENTE BARRAMENTO MONOFASICO |  | M | 50 |  | 0
209 | PENTE BARRAMENTO BIFASICO |  | M | 50 |  | 0
210 | PENTE BARRAMENTO TRIFASICO |  | M | 50 |  | 0
211 | BOCAL PORCELANA E27 |  | UND | 200 |  | 0
212 | BOCAL PORCELANA E40 |  | UND | 200 |  | 0
213 | BOCAL PORCELANA EMBURRACHADO COM RABICHO |  | UND | 200 |  | 0
214 | ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL |  | UND | 20 |  | 0
215 | ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL |  | UND | 20 |  | 0
216 | ALICATE DE BICO PROFISSIONAL |  | UND | 20 |  | 0
217 | CHAVE PHILIPS 1/4X6" |  | UND | 30 |  | 0
218 | CHAVE PHILIPS 3/16X5 |  | UND | 30 |  | 0
219 | CHAVE FENDA 1/4X6 |  | UND | 30 |  | 0
220 | CHAVE DE TESTE COM DISPLAY DIGITAL 127/220 |  | UND | 50 |  | 0
221 | DECAPADOR DE CABO |  | UND | 20 |  | 0
222 | DISJUNTOR DIN 2X20A |  | UND | 50 |  | 0
223 | DISJUNTOR DIN 2X40A |  | UND | 50 |  | 0
224 | DISJUNTOR DIN 1X80A |  | UND | 30 |  | 0
225 | DISJUNTOR DIN 2X80A |  | UND | 30 |  | 0
226 | DISJUNTOR DIN 2X125A |  | UND | 20 |  | 0
227 | LAMPADA LED 16W BULBO |  | UND | 1000 |  | 0
228 | Lâmpada Fluorescente 40 W |  | UND | 3000 |  | 0
229 | REATOR 2X40 |  | UND | 1000 |  | 0
230 | LAMPADA ELETRONICA 20W 127V |  | UND | 2000 |  | 0
231 | LAMPADA TUBULAR DE LED H.O 36W |  | UND | 300 |  | 0
232 | PROJETOR LED 30 W BRANCO 6000K |  | UND | 100 |  | 0
233 | LAMPADA VAPOR METALICA DE 400 |  | UND | 350 |  | 0
234 | LAMPADA VAPOR METALICA DE 250 |  | UND | 250 |  | 0
235 | REATOR 2X20 |  | UND | 200 |  | 0
236 | REATOR 1X40 |  | UND | 500 |  | 0
237 | LAMPADA LED 15W BULBO |  | UND | 2000 |  | 0
238 | REATOR 1X20 |  | UND | 200 |  | 0
239 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06/08 EMBUTIR |  | UND | 100 |  | 0
240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06/08 SOBREPOR |  | UND | 100 |  | 0
241 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 03/04 SOBREPOR |  | UND | 100 |  | 0
242 | TERMINAL PRESÃO 240MM |  | UND | 100 |  | 0
243 | REATOR METALICO DE 400 |  | UND | 350 |  | 0
244 | PLUG FEMEA 10A |  | UND | 300 |  | 0
245 | PLUG FEMEA 20A |  | UND | 300 |  | 0
246 | INTERFONE F-8 COMPLETO 1 CHAMADA |  | UND | 80 |  | 0
247 | ARAME GALVONIZADO 16 |  | KG | 100 |  | 0
248 | BUCHA S6 PARA CONCRETO |  | UND | 10000 |  | 0
249 | CORUJÃO 127V |  | UND | 50 |  | 0
250 | CORUJÃO 220V |  | UND | 50 |  | 0
251 | CABO TRIPLEX 35MM |  | M | 1500 |  | 0
252 | ABRACADEIRA 25CM C/ 100 |  | UND | 200 |  | 0
253 | BUCHA S8 PARA CONCRETO |  | UND | 10000 |  | 0
254 | QUADRO SOBREPOR 18/24 |  | UND | 50 |  | 0
255 | CALHA COMERCIAL 2X40 |  | UND | 1000 |  | 0
256 | CURVA 90X1’’ ROSCA |  | UND | 500 |  | 0
257 | RONDANA LOUÇA |  | UND | 100 |  | 0
258 | Disjuntor Din 3x100 |  | UND | 30 |  | 0
259 | DISJUNTOR DIN 1X63 |  | UND | 100 |  | 0
260 | INTERRUPTOR COM TOMADA EMBUTIR |  | UND | 1500 |  | 0
261 | PLACA CONDULETE ¾ PARA INTERRUPTOR CINZA CLARO |  | UND | 200 |  | 0
262 | DISJUTOR DIN 1X25 |  | UND | 200 |  | 0
263 | DISJUNTOR DIN 3X25 |  | UND | 50 |  | 0
264 | CONECTOR BIMETALICO 35 MM |  | UND | 200 |  | 0
265 | LAMPADA LED 9W BULBO |  | UND | 2000 |  | 0
266 | DISJUNTOR DIN 2X60 |  | UND | 100 |  | 0
267 | DISJUNTOR DIN 3X63 |  | UND | 50 |  | 0
268 | BUCHA ALUMINIO 1/1/2’’ |  | UND | 300 |  | 0
269 | CONECTOR BIMETALICO 70MM |  | UND | 200 |  | 0
270 | CONECTOR BIMETALICO 50MM |  | UND | 300 |  | 0
271 | CONECTOR BIMETALICO 35MM pmc |  | UND | 300 |  | 0
272 | LAMPADA LED 7W BULBO |  | UND | 1000 |  | 0
273 | FITA AUTOFUSAO 10M |  | UND | 200 |  | 0
274 | MODULO TOMADA ELETRICA 20A SEM PLACA |  | UND | 1500 |  | 0
275 | DISJUNTOR DIN 3X63 pmc |  | UND | 50 |  | 0
276 | CORUJITO 220V |  | UND | 80 |  | 0
277 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR |  | UND | 1000 |  | 0
278 | INTERRUPTOR 3 SESSÃO EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
279 | BUCHA S6 PARA TIJOLO FURADO |  | UND | 10000 |  | 0
280 | DISJUNTOR DIN 2X63 |  | UND | 80 |  | 0
281 | CALHA COMERCIAL 2X20 COM SOQUETES |  | UND | 1000 |  | 0
282 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR |  | UND | 1000 |  | 0
283 | TOMADA COM PLACA 10 A EMBUTIR |  | UND | 1000 |  | 0
284 | TOMADA COM PLACA 20 A EMBUTIR |  | UND | 1000 |  | 0
285 | Fita isolante 20mts |  | UND | 2000 |  | 0
286 | BASE PARA RELE FOTOCELULA |  | UND | 50 |  | 0
287 | BUCHA ALUMINIO 1’’ |  | UND | 300 |  | 0
288 | TERMINAL PRESÃO 120MM |  | UND | 100 |  | 0
289 | TERMINAL PRESÃO 70MM |  | UND | 100 |  | 0
290 | TERMINAL PRESSÃO METAL 95MM |  | UND | 100 |  | 0
291 | CABO FLEXIVEL NAX 16MM 1000V PR |  | M | 1000 |  | 0
292 | CABO FLEXIVEL NAX 16MM 1000V AZ |  | M | 1000 |  | 0
293 | ARMAÇAÕ REX PESADA 1 LINHA |  | UND | 100 |  | 0
294 | ROLDANA PORCELA 72X72 P |  | UND | 100 |  | 0
295 | PARAFUSO GALVONIZADO 5/8X6M16X150MM C/ PORCA |  | UND | 100 |  | 0
296 | DISJUNTOR DIN 2X100A CURVA C |  | UND | 50 |  | 0
297 | CURVA PVC ELETRODUTO 2X90 ROSCA |  | UND | 150 |  | 0
298 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSCA 2" |  | UND | 200 |  | 0
299 | CABO FLEXIVEL 70MM 750V PR |  | M | 500 |  | 0
300 | CABO FLEXIVEL 70MM 750V AZ |  | M | 500 |  | 0
301 | DISJUNTOR DIN 3X63A CURVA C |  | UND | 50 |  | 0
302 | DISJUNTOR DIN 3X100A CURVA C |  | UND | 50 |  | 0
303 | DISJUNTOR DIN 3X125A CURVA C |  | UND | 20 |  | 0
304 | DISJUNTOR DIN 2X63A CURVA C |  | UND | 50 |  | 0
305 | PARAFUSO GALVONIZADO 5/8X5M16X125MM C/ PORCA |  | UND | 150 |  | 0
306 | DISJUNTOR DIN 3X80A CURVA C |  | UND | 30 |  | 0
307 | TERMINAL PRESSÃO METAL 120MM |  | UND | 150 |  | 0
308 | TERMINAL PRESSÃO METAL 150MM |  | UND | 100 |  | 0
309 | PARAFUSO GALVONIZADO 5/8X4M16X100MM C/ PORCA |  | UND | 100 |  | 0
310 | CHAVE FENDA 3/16X5 |  | UND | 30 |  | 0
311 | CONECTOR PORCELANA PARA CHUVEIRO 10MM |  | UND | 200 |  | 0
312 | CONECTOR PORCELANA PARA CHUVEIRO 16MM |  | UND | 100 |  | 0
313 | FITA ISOLANTE 20M VERMELHO |  | UND | 50 |  | 0
314 | FITA ISOLANTE 20M AMARELO |  | UND | 50 |  | 0
315 | FITA ISOLANTE 20M AZUL |  | UND | 50 |  | 0
316 | FITA ISOLANTE 20M VERDE |  | UND | 50 |  | 0
317 | DISJUNTOR DIN 1X10A |  | UND | 80 |  | 0
318 | DISJUNTOR DIN 1X16A |  | UND | 100 |  | 0
319 | DISJUNTOR DIN 1X20A |  | UND | 100 |  | 0
320 | DISJUNTOR DIN 3X40A |  | UND | 30 |  | 0
321 | DISJUNTOR DIN 1X50A |  | UND | 30 |  | 0
322 | DISJUNTOR DIN 2X50A |  | M² | 30 |  | 0
323 | DISJUNTOR DIN 3X50A |  | UND | 30 |  | 0
324 | DISJUNTOR DIN 2X63A |  | UND | 50 |  | 0
325 | DISJUNTOR DIN 3X63A |  | UND | 30 |  | 0
326 | DISJUNTOR DIN 3X100A |  | UND | 30 |  | 0
327 | DISJUNTOR DIN 2X150A |  | UND | 10 |  | 0
328 | DISJUNTOR DIN 3X150A |  | UND | 10 |  | 0
329 | DISJUNTOR DIN 2X200 |  | UND | 10 |  | 0
330 | DISJUNTOR DIN 3X200 |  | UND | 10 |  | 0
331 | LAMPADA TUBULAR DE LED 18W |  | UND | 3000 |  | 0
332 | LUMINARIA EMERGENCIA LED |  | M³K | 3000 |  | 0
333 | LAMPADA ELETRONICA 59W 127V ESPIRAL |  | UND | 2250 |  | 0
334 | LAMPADA ELETRONICA 59W 127V ESPIRAL |  | UND | 750 |  | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0