## Plan1
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 | PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S8 |  | UND | 10000 |  | 0
2 | FITA AUTOFUSAO 10M |  | UND | 400 |  | 0
3 | PROJETOR DE 250 |  | UND | 80 |  | 0
4 | Kit salva registro |  | UND | 150 |  | 0
5 | ELETRODUTO CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
6 | ELETROUTO CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
7 | CURVA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
8 | CURVA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 1000 |  | 0
9 | BUCHA S6 PARA CONCRETO |  | UND | 3000 |  | 0
10 | TOMADA ELETRICA 10ª |  | UND | 1000 |  | 0
11 | TOMADA ELETRICA 20 A |  | UND | 1000 |  | 0
12 | CABO FLEXIVEL 1,5 PRETO |  | M | 10000 |  | 0
13 | CABO FLEXIVEL 1,5 AZUL |  | M | 10000 |  | 0
14 | CABO FLEXIVEL 1,5 VERDE |  | M | 10000 |  | 0
15 | CABO FLEXIVEL 2,5 PRETO |  | M | 10000 |  | 0
16 | CABO FLEXIVEL 2,5 VERDE |  | M | 10000 |  | 0
17 | CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL |  | M | 10000 |  | 0
18 | CABO FLEXIVEL 4,0 PRETO |  | M | 3000 |  | 0
19 | CABO FLEXIVEL 4.0 AZUL |  | M | 3000 |  | 0
20 | CABO FLEXIVEL 4,0 AZUL - PMC |  | M | 3000 |  | 0
21 | CABO FLEXIVEL 6,0 PRETO |  | M | 2500 |  | 0
22 | CABO FLEXIVEL 6,0 VERDE |  | M | 2500 |  | 0
23 | CABO FLEXIVEL 6,0 AZUL |  | M | 2500 |  | 0
24 | METROS CABO FLEXIVEL 10,0 PRETO |  | M | 2000 |  | 0
25 | METROS CABO FLEXIVEL 10,0 AZUL |  | M | 2000 |  | 0
26 | METROS CABO FLEXIVEL 10,0 VERDE |  | M | 2000 |  | 0
27 | METROS CABO FLEXIVEL 16,0 PRETO |  | M | 1500 |  | 0
28 | METROS CABO FLEXIVEL 16,0 AZUL |  | M | 1500 |  | 0
29 | METROS CABO FLEXIVEL 16,0 VERDE |  | M | 1500 |  | 0
30 | METROS CABO FLEXIVEL 25,0 PRETO |  | M | 1000 |  | 0
31 | METROS CABO FLEXIVEL 25,0 AZUL |  | M | 1000 |  | 0
32 | METROS CABO FLEXIVEL 25,0 VERDE |  | M | 1000 |  | 0
33 | METROS CABO FLEXIVEL 35,0 PRETO |  | M | 1000 |  | 0
34 | METROS CABO FLEXIVEL 35,0 AZUL |  | M | 1000 |  | 0
35 | METROS CABO FLEXIVEL 35,0 VERDE |  | M | 1000 |  | 0
36 | DISJUNTOR NEMA 3X60 |  | UND | 50 |  | 0
37 | DISJUNTOR NEMA 3X100 |  | UND | 80 |  | 0
38 | DISJUNTOR DIN 1X63 |  | UND | 50 |  | 0
39 | LAMPADA METALICA DE 400 |  | UND | 250 |  | 0
40 | LAMPADA METALICA DE 250 |  | UND | 300 |  | 0
41 | REATOR METALICO DE 400 |  | UND | 300 |  | 0
42 | REATOR METALICO DE 250 |  | UND | 300 |  | 0
43 | CORUJÃO 127V |  | UND | 70 |  | 0
44 | CORUJITO 127V |  | UND | 70 |  | 0
45 | CORUJÃO 220V |  | UND | 70 |  | 0
46 | CORUJITO 220V |  | UND | 70 |  | 0
47 | Lâmpada Fluorescente 40 W |  | UND | 3500 |  | 0
48 | Lâmpada Fluorescente 20 W |  | UND | 3500 |  | 0
49 | REATOR 2X40 |  | UND | 1200 |  | 0
50 | REATOR 1X40 |  | UND | 1200 |  | 0
51 | REATOR 2X20 |  | UND | 1200 |  | 0
52 | INTERRUPTOR COM TOMADA EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
53 | INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
54 | INTERRUPTOR 3 SESSÃO EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
55 | FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS 10 A AMPER COM FUSIVEL |  | UND | 500 |  | 0
56 | FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS 20 A COM FUSIVEL |  | UND | 150 |  | 0
57 | CONECTOR PERFURACAO 6/95MM |  | UND | 150 |  | 0
58 | METROS CABO TRIPLEX 25 MM |  | M | 1000 |  | 0
59 | METROS CABO TRIPLEX 35MM |  | M | 1000 |  | 0
60 | ABRACADEIRA 25CM C/ 100 |  | UND | 500 |  | 0
61 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETA |  | UND | 100 |  | 0
62 | CAIXA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
63 | CAIXA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
64 | ABRAÇADEIRA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 2500 |  | 0
65 | ABRAÇADEIRA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 2500 |  | 0
66 | ADAPTADOR CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 2000 |  | 0
67 | ADAPTADOR CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 2000 |  | 0
68 | ADAPTADOR REDUZIDO DE 1" PARA ¾ |  | UND | 800 |  | 0
69 | LUVA CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
70 | LUVA CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 800 |  | 0
71 | PLACA CONDULETE 1" CEGA CINZA CLARO |  | UND | 500 |  | 0
72 | PLACA CONDULETE ¾ CEGA CINZA CLARO |  | UND | 500 |  | 0
73 | PLACA CONDULETE PARA 2 RJ 45 CONDULETE 1" CINZA CLARO |  | UND | 600 |  | 0
74 | PLACA CONDULETE PARA 1 RJ 45 ¾ CINZA CLARO |  | UND | 500 |  | 0
75 | PLACA CONDULETE 3 MODULOS ¾ PARA TOMADA ELETRICA CINZA CLARO |  | UND | 700 |  | 0
76 | PLACA CONDULETE 3 MODULOS 1" PARA TOMADA ELETRICA CINZA CLARO |  | UND | 350 |  | 0
77 | PLACA CONDULETE ¾ PARA INTERRUPTOR CINZA CLARO |  | UND | 100 |  | 0
78 | BUCHA S6 PARA TIJOLO FURADO |  | UND | 10000 |  | 0
79 | BUCHA S8 PARA TIJOLO FURADO |  | UND | 10000 |  | 0
80 | BUCHA S8 PARA CONCRETO |  | UND | 3000 |  | 0
81 | PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S6 |  | UND | 10000 |  | 0
82 | METROS CABO REDE AZUL CATEGORIA 5 E |  | M | 8000 |  | 0
83 | METROS CABO REDE BRANCO CATEGORIA 5 E |  | M | 2500 |  | 0
84 | METROS CABO CCI 2 PARES |  | M | 2000 |  | 0
85 | METROS CABO CCI 4 PARES |  | M | 700 |  | 0
86 | METROS CABO CCE 10 PARES |  | M | 400 |  | 0
87 | TOMADA FEMEA RJ 45 CATEGORIA 5 E |  | UND | 1000 |  | 0
88 | TOMADA FEMEA RJ 11 PARA CONDULETE |  | UND | 1000 |  | 0
89 | QUADRO SOBREPOR 3/4 DISJUNTOR |  | UND | 50 |  | 0
90 | QUADRO SOBREPOR 6/8 |  | UND | 50 |  | 0
91 | QUADRO SOBREPOR 18/24 |  | UND | 50 |  | 0
92 | QUADRO SOBREPOR COM BARRAMENTO 12/16 CEMAR OU SUPERIOR |  | UND | 25 |  | 0
93 | DISJUTOR NEMA 1X25 |  | UND | 150 |  | 0
94 | DISJUNTOR NEMA 1X40 |  | UND | 100 |  | 0
95 | DISJUNTOR NEMA 1X70 |  | UND | 100 |  | 0
96 | DISJUNTOR NEMA 2X25 |  | UND | 100 |  | 0
97 | DISJUNTOR NEMA 2X60 |  | UND | 100 |  | 0
98 | DISJUNTOR NEMA 2X90 |  | UND | 50 |  | 0
99 | DISJUNTOR NEMA 3X25 |  | UND | 50 |  | 0
100 | DISJUNTOR DIN 1X25 |  | UND | 100 |  | 0
101 | DISJUNTOR DIN 1X40 |  | UND | 80 |  | 0
102 | DISJUNTOR DIN 2X25 |  | UND | 50 |  | 0
103 | DISJUINTOR DIN 2X32 |  | UND | 50 |  | 0
104 | PROJETOR LED 30 W BRANCO 6000K |  | UND | 80 |  | 0
105 | PROJETOR LED 50 W BRANCO 6000K |  | UND | 80 |  | 0
106 | PROJETOR LED 100W BRANCO 6000K |  | UND | 80 |  | 0
107 | TIMER DIGITAL BIVOLT |  | UND | 70 |  | 0
108 | TIMER ANALOGICO |  | UND | 70 |  | 0
109 | LAMPADA LED 6W BULBO |  | UND | 5000 |  | 0
110 | LAMPADA LED 15W BULBO |  | UND | 1000 |  | 0
111 | LAMPADA ELETRONICA 20W 127V |  | UND | 3000 |  | 0
112 | PLAFON COM BOCA DE LOÇA |  | UND | 3500 |  | 0
113 | CALHA COMERCIAL COMPLETA 2X40 |  | UND | 1000 |  | 0
114 | CALHA COMERCIAL COMPLETA 2X20 |  | UND | 1000 |  | 0
115 | Conector RJ 45. |  | UND | 8000 |  | 0
116 | PATCH CORDE 1,5M AZUL |  | UND | 1500 |  | 0
117 | PACTH PANEL 24 PORTAS |  | UND | 100 |  | 0
118 | SWICTH 24 PORTAS 10/100 PARA RACK |  | UND | 100 |  | 0
119 | KIT PORCA GAIOLA |  | UND | 100 |  | 0
120 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA CABOS) |  | UND | 100 |  | 0
121 | RACK 06 U PAREDE 19" |  | UND | 80 |  | 0
122 | RACK 08 U PAREDE 19" |  | UND | 50 |  | 0
123 | RACK 12U PAREDE 19" |  | UND | 50 |  | 0
124 | CALHA 8 TOMADAS 19 |  | UND | 200 |  | 0
125 | IMPRESSORA PT-80/PT-70 |  | UND | 100 |  | 0
126 | FITA IMPRESSORA PT-80 /70 |  | UND | 100 |  | 0
127 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
128 | TOMADA COM PLACA 10 A EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
129 | TOMADA COM PLACA 20 A EMBUTIR |  | UND | 800 |  | 0
130 | METROS CABO COAXIAL 90% MALHA PARA TV |  | M | 3000 |  | 0
131 | METROS CABO FE 80 |  | M | 3000 |  | 0
132 | PINO MACHO 10 A 3 PINOS |  | UND | 800 |  | 0
133 | ADAPTOR BEJAMIN 10 A |  | UND | 500 |  | 0
134 | CONECTOR BIMETALICO 16 MM |  | UND | 150 |  | 0
135 | CONECTOR BIMETALICO 25 MM |  | UND | 150 |  | 0
136 | CONECTOR BIMETALICO 35 MM |  | UND | 150 |  | 0
137 | METROS CABO TRIPLEX 16 MM |  | M | 1000 |  | 0
138 | LUMINARIA EMERGENCIA LED |  | M³K | 1500 |  | 0
139 | INTERFONE F-8 |  | UND | 300 |  | 0
140 | JOELHO 50MM ESGOTO |  | UND | 150 |  | 0
141 | TE 50MM ESGOTO |  | UND | 150 |  | 0
142 | TUBO DE SILICONE 280G |  | UND | 150 |  | 0
143 | LÂMINA DE SERRA (SERRINHA) |  | UND | 200 |  | 0
144 | ADAPTADOR 20/1/2 |  | UND | 150 |  | 0
145 | JOELHO 20/1/2 B.L (AZUL) |  | UND | 150 |  | 0
146 | JOELHO 25/1/2 B.L (AZUL) |  | UND | 150 |  | 0
147 | LUVA 20/1/2 B.L (AZUL) |  | UND | 150 |  | 0
148 | LUVA 25/1/2 B.L (AZUL) |  | UND | 150 |  | 0
149 | CAIXA DE DESCARGA 09 LITROS |  | UND | 100 |  | 0
150 | PARAFUSO PARA VASO 10MM |  | UND | 100 |  | 0
151 | Tê 20 mm |  | UND | 150 |  | 0
152 | Te 25 -MM |  | UND | 150 |  | 0
153 | Engate longo.. |  | UND | 100 |  | 0
154 | REPARO PARA VÁLVULA COMPLETO |  | UND | 50 |  | 0
155 | LIGAÇÃO PARA VASO |  | UND | 70 |  | 0
156 | TORNEIRA PARA JARDINS |  | UND | 150 |  | 0
157 | LAMPADA ULTRA LED 9W |  | UND | 3750 |  | 0
158 | LAMPADA ULTRA LED 9W - cota reserva |  | UND | 1250 |  | 0
159 | LAMPADA ULTRA LED 15W - cota reserva |  | UND | 1250 |  | 0
160 | LAMPADA TUBULAR DE LED 40 - cota reserva |  | UND | 1250 |  | 0
161 | LAMPADA TUBULAR DE LED 20 - cota reserva |  | UND | 1250 |  | 0
162 | PLACA CONDULETE PARA 2 RJ 45 CONDULETE ¾ CINZA CLARO |  | UND | 600 |  | 0
163 | Fita isolante 20mts |  | UND | 1000 |  | 0
164 | QUARO SOBREPOR 12/16 |  | UND | 50 |  | 0
165 | DISJUNTOR DIN 2X60 |  | UND | 50 |  | 0
166 | DISJUNTOR DIN 3X25 |  | UND | 50 |  | 0
167 | DISJUNTOR DIN 3X32 |  | UND | 40 |  | 0
168 | DISJUNTOR DIN 3X63 |  | UND | 40 |  | 0
169 | PROJETOR DE 400 |  | UND | 80 |  | 0
170 | PINO MACHO 20 A 3 PINOS |  | UND | 800 |  | 0
171 | BÓIA DE ½ PARA CAIXA DE ÁGUA |  | UND | 100 |  | 0
172 | ESPUD PARA VASO |  | UND | 70 |  | 0
173 | Durepox 100grs |  | UND | 100 |  | 0
174 | REATOR 1X20 |  | UND | 2250 |  | 0
175 | LAMPADA TUBULAR DE LED H.O - cota reserva |  | UND | 375 |  | 0
176 | LAMPADA ELETRONICA 59W 127V - cota reserva |  | UND | 750 |  | 0
177 | RELE FOTOCELULA |  | Unid | 50 |  | 0
178 | BASE PARA RELE FOTOCELULA |  | Unid | 50 |  | 0
179 | CHAVE DE CONTROLE PARA VENTILADOR DE EMBUTI |  | Unid | 20 |  | 0
180 | CAIXA 2X4 |  | Unid | 100 |  | 0
181 | CAIXA 4X4 |  | Unid | 50 |  | 0
182 | CAIXA FMD DUPLA |  | Unid | 50 |  | 0
183 | CAIXA FMD |  | Unid | 50 |  | 0
184 | CONDUITE ¾ CINZA |  | MTS | 300 |  | 0
185 | CONDUITE 1’’ |  | MTS | 100 |  | 0
186 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20 |  | Unid | 250 |  | 0
187 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 |  | Unid | 250 |  | 0
188 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06 SAIDA |  | Unid | 10 |  | 0
189 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 03 SAIDA |  | Unid | 10 |  | 0
190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 SAIDA COM BARRAMENTO |  | Unid | 10 |  | 0
191 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM2 |  | Unid | 20 |  | 0
192 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM1 |  | Unid | 20 |  | 0
193 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM7 |  | Unid | 20 |  | 0
194 | CAIXA PADRÃO CEMIG CM8 |  | Unid | 20 |  | 0
195 | NYPE 1/1/2’’ |  | Unid | 30 |  | 0
196 | BUCHA ALUMINIO 1/1/2’’ |  | Unid | 100 |  | 0
197 | BUCHA REDUÇÃO 2X1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
198 | BUCHA REDUÇÃO 2X1/2’’ |  | Unid | 100 |  | 0
199 | BUCHA ALUMINIO 1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
200 | ELETRODUTO 1/1/2’’ |  | Unid | 20 |  | 0
201 | LUVA 1/1/2’’ |  | Unid | 20 |  | 0
202 | CURVA 90X1/1/2’’ |  | Unid | 20 |  | 0
203 | CURVA S 1/1/2’’ |  | Unid | 20 |  | 0
204 | ELETRODUTO 1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
205 | LUVA 1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
206 | CURVA 90X1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
207 | CURVA S 1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
208 | CABEÇOTE 1X1/2’’ |  | Unid | 100 |  | 0
209 | CABEÇOTE 1’’ |  | Unid | 100 |  | 0
210 | ARAME GALVONIZADO 14 |  | Kg | 100 |  | 0
211 | ARAME GALVONIZADO 16 |  | kg | 100 |  | 0
212 | PONTALETE 102MM POR 07 METROS PA 4 |  | Unid | 10 |  | 0
213 | TAMPÃO 102MM |  | Unid | 10 |  | 0
214 | CINTA 102MM |  | Unid | 10 |  | 0
215 | ARMAÇÃO DE 01 LINHA 102MM |  | Unid | 10 |  | 0
216 | RONDANA LOUÇA |  | Unid | 30 |  | 0
217 | PARAFUSO 5/8 |  | Unid | 50 |  | 0
218 | CAIXA TELEFONE 20X20 |  | Unid | 100 |  | 0
219 | CAIXA TELEFONE 40X40 |  | Unid | 100 |  | 0
220 | ARTE TERRA ZINCADA |  | Unid | 15 |  | 0
221 | TAMPÃO SUBITERÂNEO 20X20 |  | Unid | 20 |  | 0
222 | CABO NÚ 16MM RIGIDO |  | MTS | 50 |  | 0
223 | CURVA 1X1/2’’ 135 GRÁU |  | Unid | 10 |  | 0
224 | CURVA 1’’ 135 GRÁU |  | Unid | 10 |  | 0
225 | TERMINAL PRESÃO 120M |  | Unid | 20 |  | 0
226 | TERMINAL PRESÃO 240MM |  | Unid | 20 |  | 0
227 | TERMINAL PRESÃO 400MM |  | Unid | 20 |  | 0
228 | TERMINAL PRESÃO 70MM |  | Unid | 20 |  | 0
229 | CONECTOR BIMETALICO 120MM |  | Unid | 10 |  | 0
230 | CONECTOR BIMETALICO 70MM |  | Unid | 10 |  | 0
231 | CONECTOR BIMETALICO 50MM |  | Unid | 10 |  | 0
232 | CONECTOR BIMETALICO 35MM |  | Unid | 10 |  | 0
233 | CONECTOR BIMETALICO 25MM |  | Unid | 10 |  | 0
234 | CONECTOR BIMETALICO 16MM |  | Unid | 10 |  | 0
235 | TERMINAL TUBULAR 35MM |  | Unid | 200 |  | 0
236 | TERMINAL TUBULAR 25MM |  | Unid | 200 |  | 0
237 | TERMINAL TUBULAR 16MM |  | Unid | 200 |  | 0
238 | TERMINAL TUBULAR 10MM |  | Unid | 200 |  | 0
239 | GRAMPO ISOLANTE |  | CX | 10 |  | 0
240 | CANALETA DUPLA FACE |  | Unid | 50 |  | 0
241 | SENSOR PRESENÇA IBUTIR |  | Unid | 15 |  | 0
242 | SENSOR PRESENÇA EXTERNO |  | Unid | 15 |  | 0
243 | LAMPADA LED 9W BULBO |  | UND | 3750 |  | 0
244 | LAMPADA ULTRA LED 6W |  | UND | 3750 |  | 0
245 | LAMPADA ELETRONICA 35W 127V |  | UND | 2250 |  | 0
246 | LAMPADA ULTRA LED 15W |  | UND | 2812 |  | 0
247 | LAMPADA TUBULAR DE LED 40 |  | UND | 2812 |  | 0
248 | LAMPADA TUBULAR DE LED 20 |  | UND | 2812 |  | 0
249 | LAMPADA TUBULAR DE LED H.O |  | UND | 844 |  | 0
250 | LAMPADA ELETRONICA 59W 127V |  | UND | 1987 |  | 0
251 | LAMPADA LED 9W BULBO |  | UND | 1250 |  | 0
252 | LAMPADA ULTRA LED 6W |  | UND | 1250 |  | 0
253 | LAMPADA ELETRONICA 35W 127V |  | UND | 750 |  | 0
254 | LAMPADA ULTRA LED 15W |  | UND | 938 |  | 0
255 | LAMPADA TUBULAR DE LED 40 |  | UND | 938 |  | 0
256 | LAMPADA TUBULAR DE LED 20 |  | UND | 938 |  | 0
257 | LAMPADA TUBULAR DE LED H.O |  | UND | 281 |  | 0
258 | LAMPADA ELETRONICA 59W 127V |  | UND | 263 |  | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0