**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

PLANILHA FINAL **(Aquisição de equipamentos odontológicos, para atender as necessidades do Centro Odontológico e Unidades de Saúde.)**

Processo 175/2021 - Pregão 101/2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **UND** | **QUANT** | **UNITÁRIO LICITADO** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **DATA / VR**  **REEQUIL.** | **FORNECEDOR** |
| ***1*** | ***2*** | ***AUTOCLAVE Câmara de esterilização em aço inox, controle de ciclo automático, secagem programável do material, com opção de ciclos extras. 21 litros*** | **DIGITALE** | ***UND*** | ***2,00*** | ***4.372,5000*** |  |  |  |  | ***Diniz Distribuidora de Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda*** |
| ***1*** | ***1*** | ***CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com dois furos, corpo em alumínio, rolamentos com esfera de cerâmica autoclavável, com adaptação ás brocas universais ( Saca Brocas)*** | **DENTEMED MODELO PRIME CX207-W2** | ***UND*** | ***30,00*** | ***210,0000*** |  |  |  |  | ***Miamimed Produtos Odontológicos Ltda*** |
| ***1*** | ***3*** | ***AMALGAMADOR Trituração exata e consistente. Extremamente silencioso e com baixa vibração compatível com todas as capsulas, BI-VOLT , FUNÇAÕ DE DESLIGAR*** | **DENTEMED MODELO DENTMIX** | ***UND*** | ***3,00*** | ***560,0000*** |  |  |  |  | ***Miamimed Produtos Odontológicos Ltda*** |
| ***1*** | ***4*** | ***PEÇA RETA Baixo nível de ruído e vibração, encaixe universal autoclave*** | **DENTEMED MODELO PRIME CX235 2A** | ***UND*** | ***10,00*** | ***210,0000*** |  |  |  |  | ***Miamimed Produtos Odontológicos Ltda*** |
| ***1*** | ***5*** | ***CONTRA-ÃNGULO INTRA/SACA BROCAS Deve ser compatível a todos consultórios A linha de peças para baixa rotação fabricada segundo as normas internacionais e são apropriadas para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de canal e profilaxia. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C, mantendo, assim, as condições de biossegurança ideais no consultório. Com o sistema INTRA e rotação 1:1, possui cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional. O corpo giratório sobre o micromotor gera um fácil manuseio. Seu eficaz sistema de pinças garante a fixação da broca mesmo quando se trabalha sobre materiais resistentes à desgaste.*** | **DENTEMED MODELO PRIME CX235-1F** | ***UND*** | ***30,00*** | ***210,0000*** |  |  |  |  | ***Miamimed Produtos Odontológicos Ltda*** |
| ***1*** | ***6*** | ***MICROMOTOR INTRA Deve ser compatível a todos os consultórios. Fabricada segundo as normas internacionais e são apropriadas para trabalhos como próteses, polimentos, preparação de canal e profilaxia. Seus componentes podem ser autoclaváveis em até 135°C, mantendo, assim, as condições de biossegurança ideais no consultório. Permite acoplar facilmente a peça reta ou o contra-ângulo, proporcionando um alto torque em baixa velocidade com um baixo nível de ruído. Autoclavável em uma temperatura de até 135°C sem risco de danos, contribuindo com a biossegurança do consultório.*** | **DENTEMED MODELO PRIME CX235-3F** | ***UND*** | ***30,00*** | ***210,0000*** |  |  |  |  | ***Miamimed Produtos Odontológicos Ltda*** |
| ***1*** | ***7*** | ***FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO CARACTERÍSTICAS • Display digital • Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação • Programação de tempo com memória automática • Tempo de uso contínuo com carga total - 150 minutos • Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia • Comandos de programação na própria caneta • Bivolt automático 90/240V • Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), 100% coerente, Autoclavável a 134ºC e com giro de 360º • Sistema stand by Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização • Base de apoio com carregador e led indicativo da carga da bateria • Silencioso*** | **DENTEMED MODELO PRIME LED** | ***UND*** | ***15,00*** | ***350,0000*** |  |  |  |  | ***Miamimed Produtos Odontológicos Ltda*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORNECEDOR** | **CNPJ** | **ENDEREÇO** | **TELEFONE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Diniz Distribuidora de Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda* | 12.092.335/0001-66 | MG 425 - KM01 - Rua 01 | *300* |  | *Zona Rural* | *Caratinga* | *33 3321 1277* |
| *Miamimed Produtos Odontológicos Ltda* | 38.259.748/0001-86 | Rua Cipriano de Carvalho | *195* |  | *Cinquentenario* | *Belo Horizonte* | *31 3374 6768* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **INÍCIO** | **VENCIMENTO** |
|  |  |