LOCAL: PREFEITURA DE CARATINGA DATA DE REFERÊNCIA 19/06/2023

# ÁRIA ARQUITETURA

PROJETO DA PREFEITURA DE CARATINGA - NOVA SEDE

07.00.000 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE MATERIAL** | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | Vlr Unit | | Total | |
| **07.02.000** | **AR CONDICIONADO** |  |  |  | |  | |
| 07.02.201 | Condensadora VRF capacidade de resfriamento 61,5 kW (Mod. Ref. MIDEA MV6-615WV2) | pç | 1 | R$ | 56.509,60 | R$ | 56.509,60 |
| 07.02.202 | Evaporadora Cassete 4 vias 5,6 kW (Mod. Ref. MIDEA MI2-56Q4) | pç | 1 | R$ | 4.005,12 | R$ | 4.005,12 |
| 07.02.203 | Evaporadora Cassete 4 vias 11,2 kW (Mod. Ref. MIDEA MI2-112Q4) | pç | 5 | R$ | 4.364,64 | R$ | 21.823,20 |
| 07.02.204 | Evaporadora Cassete Piso/Teto 11,2kW (Mod. Ref. MIDEA MI2-112DLDH) | pç | 1 | R$ | 4.707,36 | R$ | 4.707,36 |
| 07.02.205 | Condensadora Modular Inverter capacidade de resfriamento 10 TR (Mod. Ref. Carrier 38EVC10) | pç | 1 | R$ | 56.431,20 | R$ | 56.431,20 |
| 07.02.206 | Evaporadora Modular capacidade de resfriamento 10 TR (Mod. Ref. Carrier 40VX10) | pç |
| 07.02.207 | Condensadora Modular Inverter capacidade de resfriamento 15 TR (Mod. Ref. Carrier 38EVC15) | pç | 1 | R$ | 64.298,08 | R$ | 64.298,08 |
| 07.02.208 | Evaporadora Modular capacidade de resfriamento 15 TR (Mod. Ref. Carrier 40VX15) | pç |
| 07.02.209 | Condensadora Modular Inverter capacidade de resfriamento 25 TR (Mod. Ref. Carrier 38EVC25) | pç | 1 | R$ | 95.491,20 | R$ | 95.491,20 |
| 07.02.210 | Evaporadora Modular capacidade de resfriamento 25 TR (Mod. Ref. Carrier 40VX25) | pç |
| **TOTAL DOS EQUIPAMENTOS** | | | | | | **R$303.265,76** | |